## Лист1
Доступная мощность по сиситемам теплоснабжения, водоснабжения
Показатели | Ед.изм. | ЦОК | котельная №4 | котельная №8 | котельная №9 | котельная №13 | Угольные котельные, всего | электрокотельная №1 | электрокотельная №6 | Электрокотельные, всего | Водоснабжение | итого
Резерв мощности котельных | Гкал/ч | 16.445 | 2.776 | 2.379 | 1.419 | 2.078 | 25.097 | 9.332 | 5.987 | 15.319 |  | 40.417
Резерв системы водоснабжения | куб.м. | [9 empty] | 1000 | 1000
Гл.инженер Поротькин Д.Н.